ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η Εταιρεία/Επιχείρηση με την επωνυμία ………………………………………………………………………..............................  που εκπροσωπείται από τον/την .........................................................  καταθέτει την οικονομική προσφορά, αποδεχόμενος/η πλήρως τους όρους και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. : 733149(12161)/04-11-2025 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τον Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας Δοκιμών για το Τμήμα Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ διάρκειας ενός (1) έτους», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 6.801,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & Φ.Π.Α. 6% (5.956,00 άνευ Φ.Π.Α.).

Α) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

| α/α | Είδος | Συσκευασία | Ποσότητα | Προϋπολογισθείσα Τιμή Μονάδας Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 24% | Συνολική Προϋπολογισθείσα Τιμή Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 24% | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 24% | Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chromium Standard for Atomic Absorption (AAS) 10,000μg/mL in 1M Nitric Acid tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test Method | 500ml | 2 | 170,00 | 340,00 |  |  |
| 2 | Arsenic(V) Standard for Atomic Absorption (AAS) 1000μg/mL in 1M Nitric Acid | 500ml | 2 | 250,00 | 500,00 |  |  |
| 3 | ph4 buffer solution NIST traceable 500ml tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test Method and NIST traceable | 500ml | 2 | 40,00 | 80,00 |  |  |
| 4 | ph7 buffer solution NIST traceable 500ml tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test Method and NIST traceable | 500ml | 2 | 40,00 | 80,00 |  |  |
| 5 | ph10 buffer solution NIST traceable 500ml tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test Method and NIST traceable | 500ml | 2 | 40,00 | 80,00 |  |  |
| 6 | Conductivity Standard at 250 C 1413 μS/cm tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test Method | 500ml | 2 | 70,00 | 140,00 |  |  |
| 7 | Conductivity Standard at 250 C 12,880 μS/cm tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test Method | 500ml | 2 | 70,00 | 140,00 |  |  |
| 8 | Chemical Oxygen Demand (COD) Calibration standard 100ppm | 500ml | 1 | 130,00 | 130,00 |  |  |
| 9 | Nitrate Nitrogen Standard | 1000ml | 1 | 390,00 | 390,00 |  |  |
| 10 | Ortho Phosphate 18ppm Standard | 1000ml | 1 | 230,00 | 230,00 |  |  |
| 11 | Grafite tube, pyrocoated,with rings for Varian | 10pcs | 1 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% |  |

Β) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

| α/α | Είδος | Συσκευασία | Ποσότητα | Προϋπολογισθείσα Τιμή Μονάδας Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 6% | Συνολική Προϋπολογισθείσα Τιμή Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 6% | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 6% | Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Είδους σε € άνευ Φ.Π.Α. 6% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taq ReadyMix with Loading Dye, 250 x 50μl reactions | KIT/ 250 reactions | 2 | 215,00 € | 430,00 € |  |  |
| 2 | 2G Fast Hot Start readymix, 500 reactions | KIT/500 reactions | 2 | 292,00 € | 584,00 € |  |  |
| 3 | SYBR Fast Master Mix (2x) Universal, Kit/1000 Reactions (20μl) | KIT/1000 reactions | 1 | 560,00 € | 560,00 € |  |  |
| 4 | Taq PCR Kit, 5000 U (10 x 500 units) | KIT/10 x 500 units | 1 | 575,00 € | 575,00 € |  |  |
| 5 | HIFI HotStart Ready Mix, 500 reactions | KIT/500 reactions | 1 | 482,00 € | 482,00 € |  |  |
| 6 | Standard Oligo Synthesis 25 bases each, Scale 0,05 μmol, HPLC purification | Ανά primer | 30 | 20,50 € | 615,00 € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 6% |  |
|  |  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 6% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 6% |  |

Επωνυμία:

Διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει):

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Τόπος, ημερομηνία:

Ο Προσφέρων

(Ημ/νια - Υπογραφή – Σφραγίδα)